НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система проектної документації для будівництва

УМОВНІ ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ

І ПОЗНАКИ ЕЛЕМЕНТІВ
САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

ДСТУ Б А.2.4-8:2009

НА ЗАМІНУ ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93)

(зі скасуванням в Україні ГОСТ 2.784-96, ГОСТ 2.785-70)

ДСТУ Б А.2.4-8:2009

ЗМІСТ

с.

  - Сфера застосування	1

  - Нормативні посилання	1

  - Загальні положення 	1

  - Умовні графічні зображення	2

    - Елементів загального застосування	2

    - Елементів внутрішнього водопроводу і каналізації	2

    - Елементів опалення, вентиляції і кондиціювання	З

    - Напрямку потоку рідини, повітря, лінії механічного зв'язку,

регулювання, елементів приводу	5

    - Баків, насосів, вентиляторів	6

    - Елементів трубопроводів санітарно-технічних систем	6

    - Трубопровідної арматури	7

Додаток А

Приклади побудови зображень елементів систем	10

Додаток Б

Приклади побудови умовних познак і спрощених зображень елементів систем

у схемах, які виконуються в аксонометричних проекціях	11

Додаток В

Приклад виконання принципової технологічної схеми вентиляційної системи . ...           12

III

ДСТУ Б А.2.4-8:2009

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система проектної документації для будівництва
УМОВНІ ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ І ПОЗНАКИ ЕЛЕМЕНТІВ
САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

Система проектной документации для строительства
УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

System of project documents for building
DESIGNATIONS GRAPHICAL ELEMENTS
OF SANITARY ENGINEERING SYSTEMS-SIMBOLS

Чинний від 2010-01-01

      - СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює основні умовні графічні позначення елементів санітарно-тех-
нічних систем (далі - елементів систем) на кресленнях і схемах при проектуванні будівель і споруд
різного призначення.

      - НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ   Б А.2.4-1:2009 СПДБ. Умовні позначення трубопроводів та їх елементів

ДСТУ Б А.2.4-16:2008 СПДБ. Автоматизація технологічних процесів. Позначення умовні при-
ладів і засобів автоматизації в схемах

      - ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

        - Основні умовні графічні позначення елементів санітарно-технічних систем на кресленнях і
схемах при проектуванні будівель і споруд різного призначення виконуються відповідно до вимог
цього стандарту та інших стандартів СПДБ.

        - Для систем приймають літерно-цифрові познаки згідно з ДСТУ Б А.2.4-1.

        - Розміри умовних графічних позначень елементів систем на кресленнях і схемах стандартом
не установлюються.

        - На схемах, що виконуються в аксонометричній проекції, елементи систем допускається
зображати спрощено в вигляді контурних обрисів.

        - Умовні позначення приладів, засобів автоматизації, ліній зв'язку, які застосовуються при
виконанні схем автоматизації технологічних процесів, приймають згідно з ДСТУ Б А.2.4-16.

1

ДСТУ Б А.2.4-8:2009

4 УМОВНІ ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ

4.1 Умовні графічні зображення елементів загального застосування наведені в таблиці 1.
Таблиця 1

4.2 Умовні графічні зображення елементів систем внутрішніх водопроводу і каналізації наве-
дені в таблиці 2.

Таблиця 2

2

ДСТУ Б А.2.4-8:2009

Кінець таблиці 2

4.3 Умовні графічні зображення елементів систем опалення, вентиляції і кондиціювання
наведені в таблиці 3.

З

ДСТУ Б A.2.4-8:2009

Таблиця З

4

ДСТУ Б А.2.4-8:2009

Кінець таблиці З

Примітка 1. Указане в пункті 4 позначення приладу допускається зображати спрощено.
        Примітка 2. Указані в пунктах 5, 8-21 елементи систем на видах зверху, планах, видах спереду або збоку і на розрізах зображають спрощено.

Примітка 3. Указані в пунктах 4-18 зображення наведені на повітроводі системи.

4.4 Умовні графічні зображення напрямку потоку рідини, повітря, лінії механічного зв'язку,
регулювання, елементів приводу наведені в таблиці 4.

Таблиця 4

5

ДСТУ Б А.2.4-8:2009

4.5 Умовні графічні зображення баків, насосів, вентиляторів наведені в таблиці 5.
Таблиця 5

6

ДСТУ Б А.2.4-8:2009

4.7 Умовні графічні зображення трубопровідної арматури наведені в таблиці 7.
Таблиця 7

7

ДСТУ Б А.2.4-8:2009
Продовження таблиці 7

8

ДСТУ Б А.2.4-8:2009

Кінець таблиці 2

- Приклади побудови умовних графічних зображень елементів санітарно-технічних систем
наведені в додатку А.

- Приклади побудови умовних познак і спрощених графічних зображень елементів сані-
тарно-технічних систем у схемах, які виконуються в аксонометричних проекціях, наведені в
додатку Б.

- Приклад виконання принципової технологічної схеми вентиляційної системи з зазна-
ченням приладів, засобів автоматизації і ліній зв'язку наведені в додатку В.

9

ДСТУ Б А.2.4-8:2009

ДОДАТОК А

(довідковий)

ПРИКЛАДИ ПОБУДОВИ ЗОБРАЖЕНЬ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМ

Таблиця А.1

10

ДСТУ Б А.2.4-8:2009

ДОДАТОК Б

(довідковий)

ПРИКЛАДИ ПОБУДОВИ УМОВНИХ ПОЗНАК І СПРОЩЕНИХ ЗОБРАЖЕНЬ
ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМ В СХЕМАХ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ
В АКСОНОМЕТРИЧНИХ ПРОЕКЦІЯХ

Таблиця Б.1

11

ДСТУ Б А.2.4-8:2009

ДОДАТОК В

(довідковий)

ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ ПРИНЦИПОВОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ
ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

| Функціональна ознака приладу | Величина, що вимірюється | Познака |
| --- | --- | --- |
|  | Температура | Т |
|  | Тиск | Р |
|  | Перепад | D |
|  | Ручна дія | Н |
| Показання |  | І |
| Автоматичне регулювання |  | С |
| Включення, відключення, блокування |  | S |

Рисунок В.1

12

ДСТУ Б А.2.4-8:2009

Код УКНД 01.080.30, 91.140.70

Ключові слова: елементи систем, креслення, національний стандарт, схеми, умовні графічні
зображення, умовні познаки.

13